## Sheet1
品質管理写真撮影箇所一覧表
番号 | 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
|  | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | 提出頻度
1 | セメント・コンクリート(吹付けコンクリートを除く） （施工） | 塩化物総量規制 | コンクリートの種類毎に１回 [試験実施中] | 不要
スランプ試験
|  | コンクリートの圧縮強度試験 |  |  | 圧縮強度試験に使用した供試体が当該現場の供試体であることが確認できるもの
|  | 空気量測定 | 品質に変化が見られた場合 [試験実施中]
|  | コンクリートの曲げ強度試験 | コンクリートの種類毎に１回 [試験実施中] |  | コンクリート舗装の場合適用
|  | コアによる強度試験 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中]
コンクリートの洗い分析試験
| セメント・コンクリート(吹付けコンクリートを除く） （施工後） | ひび割れ調査 | 対象構造物毎に１回 [試験実施中]
テストハンマーによる強度推定調査
|  | コアによる強度試験 | テストハンマー試験により必要が認められた時 [試験実施中]
2 | ガス圧接 | 外観検査 | 検査毎に１回 [検査実施中] | 不要
超音波探傷検査
3 | 既製杭工 | 外観検査 | 検査毎に１回 [検査実施中] | 不要
|  | 浸透探傷試験 | 試験毎に１回 [試験実施中]
放射線透過試験
超音波探傷試験
水セメント比試験
セメントミルクの圧縮強度試験
4 | 下層路盤 | 現場密度の測定 | 各種路盤毎に１回 [試験実施中] | 不要
|  | プルーフローリング | 路盤毎に１回 [試験実施中]
|  | 平板載荷試験 | 各種路盤毎に１回 [試験実施中]
|  | 骨材のふるい分け試験 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中]
土の液性限界・塑性限界試験
含水比試験
5 | 上層路盤 | 現場密度の測定 | 各種路盤毎に１回 [試験実施中] | 不要
粒度
平板載荷試験
|  | 土の液性限界・塑性限界試験 | 観察により異常が認められた場合 [試験実施中]
含水比試験
6 | アスファルト安定処理路盤 | アスファルト舗装に準拠 |  | 不要
7 | セメント安定処理路盤（施工） | 粒度 | 各種路盤毎に１回 [試験実施中] | 不要
現場密度の測定
|  | 含水比試験 | 観察により異常が認められた場合 [試験実施中]
|  | セメント量試験 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中]
8 | アスファルト舗装 （プラント） | 粒度 | 合材の種類毎に１回 [試験実施中] | 不要
アスファルト量抽出粒度分析試験
温度測定
水浸ホイールトラッキング試験
ホイールトラッキング試験
ラベリング試験
| アスファルト舗装 （舗設現場） | 現場密度の測定 | 合材の種類毎に１回 [試験実施中] | 不要
温度測定
外観検査
すべり抵抗試験
9 | グースアスファルト舗装 （プラント） | 貫入試験40℃ | 合材の種類毎に１回 [試験実施中] | 不要
リュエル流動性試験240℃
ホイールトラッキング試験
曲げ試験
粒度
アスファルト量抽出粒度分析試験
温度測定
| グースアスファルト舗装 (舗設現場) | 温度測定 | 合材の種類毎に１回 [試験実施中] | 不要
10 | 路床安定処理工 | 現場密度の測定 | 路床毎に１回 [試験実施中] ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する | 不要
|  | プルーフローリング | 路床毎に１回 [試験実施中]
平板載荷試験
現場CBR試験
|  | 含水比試験 | 降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中]
|  | たわみ量 | プルーフローリングの不良個所について実施 [試験実施中]
11 | 表層安定処理工（表層混合処理） | 含水比試験 | 降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中] | 不要
|  | 現場密度の測定 | 材質毎に１回 [試験実施中] ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する
|  | プルーフローリング | 工種毎に１回 [試験実施中]
平板載荷試験
現場CBR試験
|  | たわみ量 | プルーフローリングの不良個所について実施 [試験実施中]
12 | アンカー工 | モルタルのフロー値試験 | 適宜 [試験実施中] | 不要
モルタルの圧縮強度試験
多サイクル確認試験
１サイクル確認試験
13 | 補強土壁工 | 現場密度の測定 | 土質毎に１回 [試験実施中] ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する | 不要
14 | 吹付工（施工） | 塩化物総量規制 | 配合毎に１回 [試験実施中] | 不要
コンクリートの圧縮強度試験
|  | スランプ試験 | 品質に変化がみられた場合 [試験実施中] |  | モルタルを除く
空気量測定
|  | コアによる強度試験 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中]
15 | 現場吹付法枠工 | コンクリートの圧縮強度試験 | 配合毎に１回 [試験実施中] | 不要
塩化物総量規制
|  | コアによる強度試験 | 品質に異常が認められた場合 [試験実施中]
|  | スランプ試験 | 品質に変化がみられた場合 [試験実施中] |  | モルタルを除く
空気量測定
|  | ロックボルトの引抜き試験 | 試験毎に１回 [試験実施中]
16 | 土工（施工） | 現場密度の測定 | 土質毎に１回 [試験実施中] ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する | 不要
|  | 土の含水比試験 | 含水比に変化が認められた場合 [試験実施中]
|  | コーン指数の測定 | トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]
17 | 土工 | 現場密度の測定 | 土質毎に１回 [試験実施中] ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する | 不要
18 | 林道土工 （施工） | 現場密度の測定 | 土質毎に１回 [試験実施中] ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する | 不要
|  | プルーフローリング | 工種毎に１回 [試験実施中]
|  | 平板載荷試験 | 土質毎に１回 [試験実施中]
現場CBR試験
|  | 含水比試験 | 降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中]
|  | コーン指数の測定 | トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]
|  | たわみ量 | プルーフローリングの不良個所について実施 [試験実施中]
19 | コンクリート谷止(施工) | 塩化物総量規制 | 配合毎に１回 [試験実施中] | 不要
|  | スランプ試験 | 品質に変化が認められた場合 [試験実施中]
空気量測定
|  | コンクリートの圧縮強度試験 | 配合毎に１回 [試験実施中] |  | 圧縮強度試験に使用した供試体が当該現場の供試体であることが確認できるもの
|  | 温度測定 |  |  | 気温・コンクリート
コンクリートの単位容積質量試験
コンクリートの洗い分析試験
コンクリートのブリージング試験
コンクリートの引張強度試験
コンクリートの曲げ強度試験
20 | 路上再生路盤工（材料） | 修正CBR試験 | 材料毎に１回 [試験実施中] | 不要
土の粒度試験
土の含水比試験
土の液性限界・塑性限界試験
| 路上再生路盤工（施工） | 現場密度の測定 | 材料毎に１回 [試験実施中]
土の一軸圧縮試験
CAEの一軸圧縮試験
含水比試験
21 | 路上表層再生工（材料） | 旧アスファルト針入度 | 材料毎に１回 [試験実施中] | 不要
旧アスファルトの軟化点
| 路上表層再生工（施工） | 現場密度の測定 | 材料毎に１回 [試験実施中]
温度測定
かきほぐし深さ
粒度
アスファルト量抽出粒度分析試験
22 | 排水性舗装工・透水性舗装工 (プラント） | 粒度 | 合材の種類毎に１回 [試験実施中] | 不要
アスファルト量抽出粒度分析試験
温度測定
水浸ホイールトラッキング試験
ホイールトラッキング試験
ラベリング試験
カンタブロ試験
| 排水性舗装工・透水性舗装工 (舗設現場） | 温度測定
現場透水試験
現場密度の測定
外観検査
23 | 簡易舗装工 | 現場密度の測定 | 合材の種類毎に１回 [試験実施中] | 不要
粒度
アスファルト量抽出粒度分析試験
プルーフローリング
温度測定
含水比試験
24 | プラント再生舗装工（プラント） | 粒度 | 合材の種類毎に１回 [試験実施中] | 不要
再生アスファルト量
水浸ホイールトラッキング試験
ホイールトラッキング試験
ラベリング試験
| プラント再生舗装工（舗設現場） | 外観検査
温度測定
現場密度の測定
25 | 工場製作工 | 外観検査 | １橋に１回又は１工事に１回[現物照合時]
|  | 在庫品切出 | 当初の物件で１枚[切出時] ※他は焼き増し
|  | 機械試験 | １橋に１回又は１工事に１回[試験実施中]
26 | ガス切断工 | 表面粗さ | 試験毎に１回 [試験実施中] | 不要
ノッチ深さ
スラグ
上縁の溶け
平面度
ベベル精度
真直度
27 | 溶接工 | 引張試験 | 試験毎に１回 [試験実施中] | 不要
型曲げ試験
衝撃試験
マクロ試験
非破壊試験
突合せ継手の内部欠陥に対する検査
外観検査
曲げ試験
|  | ハンマー打撃試験 | 外観検査が不合格となったスタッドジベルについて[試験実施中]