（別紙２－２・診療所用）

療養病床に係る施設・設備の概要

診療所名

療養病床の病床数　　　　　　　　　　  　　　 　床

| 項 目 | 内 容 |  | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全型の基準 | 転換型の基準 |
| １ 病室定員 | 人以内 |  | ４人以内 |  |
| ２ 病室面積 | １人当たり ㎡以上 |  | １人当たり 6.4 ㎡以上 |  |
| ３ 廊下幅 | 片側居室の場合 ｍ以上 |  | 1.8 ｍ | 1.2 ｍ |
|  | 両側居室の場合 ｍ以上 |  | 2.7 ｍ | 1.6 ｍ |
| ４ 機能訓練室 | １ 面積 ㎡ |  | 機能訓練を行うために十分な 広さ |  |
|  | ２ 器械・器具 |  | 必要な器械・器具 （訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、 車椅子、各種杖、各種測定用具（角度計、 握力計等）） |  |
| ５ 食堂 | 有 （１人当たり ㎡） 無 |  | １人当たり １㎡以上 |  |
| ６ 談話室 | 有 無 | 専用（ ㎡） 兼用（ と兼用・ ㎡） | 談話を楽しめる広さ （食堂等と兼用可） |  |
| ７ 浴室 | 有 無 | （構造・設備） | 身体の不自由な者が入浴する のに適したもの （特殊浴槽、通常の浴槽等に必要な工夫を 施すことにより入浴が可能となる構造） |  |

注１）備考欄中「完全型」とは、医療法施行規則本則の基準に基づく療養病床である。

２）備考欄中「転換型」とは、平成１３年３月１日現在既に開設されている診療所の建物（同日　　　現在現に存するもの（基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又　　　は全面的に改築された部分を除く。）に限る。）内の病床を転換して設ける療養病床であり、　　　本則基準の特例が適用となる。

３）平成１０年３月３１日に現に存する病床（同日までに行われた開設の許可若しくは病床数の　　　変更の許可の申請に係る病床又は同日までに建築基準法第６条第１項の規定により行われた確　　　認の申請に係る病床を含む。）を転換して設けられる療養病床については、特定病床（医療法　　　施行規則第30条の32の２第１項第14号該当）として認められることがある。