第21号様式(第2条関係)

年　　月　　日

栃木県　　健康福祉センター所長　様

住所

管理者

氏名

診療用エックス線装置備付届

次のとおり診療用エックス線装置を備えたので届け出ます。

| 1 病院又は診療所の名称及び所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 エックス線装置に関する事項 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定格出力 |  |  |  |  | 連続 短時間 蓄放式 |  |  | キロボルト(KV) ミリアンペア(mA) キロボルト(KV) ミリアンペア(mA) キロボルト(KV) マイクロハラッド(μF) |  |  |  |  |
|  | 台数 |  |  |  |  |  |  |  | 台 エックス線管球数 管球 |  |  |  |  |
|  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  | 一般撮影(直接・間接) ・ 断層撮影 ・ 透視 ・ CT・歯科用・その他( ) |  |  |  |  |
| 3 エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及び経歴 | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  | 職種 |  |  | エックス線診療に関する経歴 |  |
| 4 備付年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 5 エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備の概要 ろ | 規則第30条第1項第1号に規定するエックス線管及び照射筒のしやへい |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 総濾過 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ミリメートル アルミニウム当量 モリブデン当量 |
|  | 透視用エックス線装置 |  |  | 患者の入射面の利用線錐中心における空気カーマ率が、50ミリグレイ／分(高線量率透視制御を備えた装置の場合は、125ミリグレイ／分) |  |  |  |  |  |  |  |  | 以下 ・ 超える |
|  |  |  |  | 透視時間を積算でき、かつ、一定時間経過時に警告音等を発することができるタイマー |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | エックス線管焦点皮膚間距離が、30センチメートル以上(手術中に使用する装置の場合は、20センチメートル以上)になる保持装置又はインターロック |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 受像面を超えないように照射野を絞る装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、接触可能表面から10センチメートルの距離において150マイクログレイ／時 |  |  |  |  |  |  |  |  | 以下 ・ 超える |
|  |  |  |  | 最大受像面を3.0センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、接触可能表面から10センチメートルの距離において、150マイクログレイ／時 |  |  |  |  |  |  |  |  | 以下 ・ 超える |
|  |  |  |  | 利用線錐以外のエックス線を有効にしやへいするための被照射体周囲の適当な装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 撮影用エックス線装置(胸部集検用間接撮影エックス線装置除く。) |  |  | エックス線管焦点受像器間距離において受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 照射筒の端における照射野の直径が6.0センチメートル(口内法撮影用エックス線装置) |  |  |  |  |  |  |  |  | 以下 ・ 超える |
|  |  |  |  | 規則第30条の第3項第2号に規定するエックス線管焦点皮膚間距離 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | エックス線管焦点及び患者から2メートル以上の距離で操作できる構造(移動型・携帯型エックス線装置及び手術用エックス線装置) |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 移動型・携帯型エックス線装置の保管場所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 胸部集検用間接撮影エックス線装置 |  |  | 利用線錐が角錐型となり、かつ、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 接触可能表面から10センチメートルの距離において1.0マイクログレイ／1ばく射以下となる受像器の一次防護しやへい体 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 10センチメートルの距離において1.0マイクログレイ／1ばく射以下となる被照射体周囲の箱状のしやへい物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。) |  |  |  |  |  |  | 過板が引き抜かれた場合、エックス線発生を遮断するインターロック |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 6 エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備の概要 | 診療室の場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 診療室の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐火構造・不燃構造・その他( ) |  |  |
|  | 診療室の防護物の概要 | しやへい物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 構造、材料及び厚さ |  |  |
|  |  | しやへい物を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周囲の画壁等 |  |  | (東) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (西) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (南) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (北) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 監視用窓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | エックス線操作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 使用中の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 診療室の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 7 エックス線診療室での診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用 | 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 エックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  | 患者用 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 職員用 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 管理区域 |  | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |  | 別添図面のとおり |  |  |
|  |  |  | 管理区域の境界における実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 立入制限措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 管理区域の標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 敷地の境界等・その他 |  | 敷地内居住区域及び敷地境界における実効線量が250マイクロシーベルト／3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 入院患者(放射線治療患者を除く。)の実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 取扱者の被ばく防止器具等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取扱者の被ばく測定器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考

1　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室の平面図及び側面図を添付すること。

2　エックス線診療室の詳細図は、照射方向、エックス線管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離(メートル)並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の1の縮図とすること。

3　使用室の標識等の位置を1の平面図に記入すること。

4　使用室の画壁等の外側の放射線線量測定結果報告書の写しを添付すること。

5　「エックス線診療に関する経歴」欄には、次の事項を記入すること。

(1)　医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の最終学歴及び卒業年月日

(2)　免許証番号及び免許取得年月日

(3)　就職年月日(放射線関係科配属年月日)