## 多床室
(2)多床室特別養護老人ホームの構造及び設備に関するチェック表 【施設名： ●●●● 】
（◎基準条例、○施行規則、☆解釈通知、△助言）
区分 | 根拠 | 評価項目 | 審査状況 | 適否
構造・設備 | ◎4条 | 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
| ◎5条 | 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。
| ◎11条1項 ☆第2-1(1) | 特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 (1)居室等（居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 (2)居室等を２階又は地階に設けている場合は、次の要件の全てを満たすこと。 ①当該施設の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例9条1項の計画に、入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 ②条例9条3項の必要な訓練を、条例9条1項の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 ③火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。 ☆特別養護老人ホームの建物は、入所者が身体的、精神的に著しい障害を有する者であることにかんがみ、入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き耐火建築物としなければならない。ただし、入所者の日常生活に充てられる居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室を２階以上の階及び地階のいずれにも設けていない建物については、準耐火建築物とすることができる。
| ◎11条2項 ☆第2-1(2)］ | 前項の規定にかかわらず、特別養護老人ホームの建物が、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたものであるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 ①スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 ②非常警報設備の設置等により火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 ③避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
| ◎11条3項 ☆第2-1(3)］ | 特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 居室、静養室、食堂、浴室、洗面設備、便所、医務室、調理室、介 護職員室、看護職員室、機能訓練室、面談室、洗濯室又は洗濯場 、汚物処理室、介護材料室、事務室その他の運営上必要な設備
居室 | ◎11条4項1号ｲ | 一の居室の定員は１人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、２人とし、特別養護老人ホームの整備の状況その他地域の実情を勘案して知事が別に定める条件（※1）を満たす場合は４人以下とすることができる。 ※1 平成27年3月24日保健福祉部高齢対策課 入所者のプライバシーの確保に配慮できるよう居室内を個室的な設えにするなど設計上の工夫(※2)がなされるとともに、ユニットケアに近い環境での個別ケアに配慮した入所者の処遇が図られること ※2 視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認めない。
| ◎11条4項1号ﾛ | 地階に設けてはならないこと。
| ◎11条4項1号ﾊ | 入所者1人当たりの床面積は、10.65㎡以上とすること。
居室 | ◎11条4項1号ﾆ | 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
| ◎11条4項1号ﾎ | 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
| ◎11条4項1号ﾍ | 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
| ◎11条4項1号ﾄ | 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
| ◎11条4項1号ﾁ | ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
| △ | 各居室の床材は、病院等の床に若干のクッション性を持たせるのではなく、在宅の環境を再現することを念頭に、以下のいずれかとすること。これによって、入所者の在宅での暮らしを継続しつつ、骨折等の重大な事故に至るリスクを低減すること。 ①フローリングを用いる場合、木造住宅の床の衝撃吸収性に最大限近づけるため、二重床又はそれに類する工法で整備すること。なお、フローリング下に衝撃吸収シートを敷設することで対応する場合は、クッション性の高いシートや発泡スチロール製の素材を敷き詰める等、現時点で施工可能な手法の中で最も自宅の床の環境に近づけられる工法を選択すること。 ②床表面部にフローリングを用いない場合も、木調等の風合いのシートを用い、自宅同様の環境を整えること。この場合、車いすの移動や歩行に支障がなく、かつ衝撃吸収性を保持するため、衝撃吸収性が高いシートのうち、表面部のシートは沈み込みにくい素材、その下に敷設するシートは柔らかい素材を選択し２枚貼りとする等の対策を講ずること。 ③体感的な指標として、裸足や靴下で歩き、踵への衝撃が木造住宅と同程度に抑えられていること（設計段階で素材を準備して実際に試すこと。）。
| △ | ドアは以下の仕様とすること。 ①引き戸とすること。 ②手すりを利用して移動する入所者が、引き戸を開ける際に安定した姿勢を保持できるよう、壁側に縦手すりを設けること。 ③吊戸とすること。入所者自身による開け閉めや出入りが、吊戸同様にできる仕様であれば、無段差レール等の代替策でも差し支えない。 ④のぞき窓等の不自然な設えは設けないこと。引き戸は必ずしも一枚板である必要はないが、「半透明」のプラスチック等を利用した「障子」調の和風の引き戸等は、一般住宅同様、居室の内側、外側両方から見て不自然でないか、を念頭に検討すること。
居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室（以下「居室、静養室等」という。） | ◎11条5項 ○４条 | 居室、静養室等は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。 ・居室、静養室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は１以上）有すること。 ・３階以上の階にある居室、静養室等及び当該居室、静養室等から地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに不燃材料を用いていること。 ・居室、静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備（建築基準法施行令第112条第1項）により防災上有効に区画されていること。
測定方法 | ☆第2-1(11) | 居室、食堂及び機能訓練室の面積に係る基準は、すべて内法での測定によるものであること。
静養室 | ◎11条4項2号ｲ | 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
| ◎11条4項2号ﾛ | イに定めるもののほか、前号(ｲ及びﾊを除く。)に定めるところによること。
浴室 | ◎11条4項3号 | 介護を必要とする者が入浴するために適したものとすること。
| △ | 入所者と職員の動線に配慮し、かつ入所者の生活リズムに合わせた入浴支援を行うため、居室のある階ごとに浴室（個浴）があることが望ましい。
プライバシー保護の観点から、脱衣室から浴槽まで個人利用を可能とすること（他者に見られず着替え・入浴ができるような構造とすること。）。
床暖房又はその他の暖房設備（パネルヒーター、空調等）を設けること。
洗面設備 | ◎11条4項4号ｲ | 居室のある階ごとに設けること。
| ◎11条4項4号ﾛ | 介護を必要とする者が使用するために適したものとすること。
洗面設備 | △ | 洗面台上面は約700㎜で、車いす利用者が、上面ギリギリで手を出しても利用可能な水栓とすること。
鏡が斜めに傾いた「旧来の障害者用トイレ用の鏡」を使わずに、普通の鏡を洗面台と壁の接続部ギリギリ（700～730㎜）まで鏡を下げ、入所者の顔全体が映りかつ見やすい鏡とすること。
従来の施設で散見される配管では、洗面台と壁の接続部がフラットにならず、配管のための出っ張りがあるために鏡が洗面台ギリギリまで下げられないので、配管の仕様についても細部まで検討すること。
洗面台の前が暗くならないよう、鏡上部に照明をつける、洗面台上部に補助照明をつける等の配慮を行うこと。
便所 | ◎11条4項5号ｲ | 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
| ◎11条4項5号ﾛ | ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するために適したものとすること。
| △ | 一人ひとりの入所者の自尊心や羞恥心に配慮し、排せつの自立を支援するケアを想定した数及び配置となっていること
便器の高さは38cmを目安とし、便座を含め40㎝程度となる製品を選択すること。ただし、35㎝等の極端に低い便器は避けること。
立ち座りの際の手すり等が便器の高さと適切に合致するよう、当初設計の段階で位置の検討等を行い、施工時にも現地で調整すること。
排せつの自立を支援するため、前傾姿勢を保持するために入所者が前によりかかれる設備（※）を設置すること。 ※壁から倒れるテーブルやバー。備品の台等を入所者によって個別に提供する方法も差し支えないが、備品一覧表とともに運用方法が示されることが望ましい。 なお、設置する際の位置は、カタログ等の仕様そのままに設置するのではなく、実際に設置する便器の高さや、手すり等の配置、便器の壁からの距離等との調整を行い、最終的に現場で確認の上で施工すること。
医務室 | ◎11条4項6号 | ・医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。 ・入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
| ☆第2-1(7) | 医務室は、入院施設を有しない診療所として医療法第7条第1項の規定に基づく都道府県知事の許可を得ること。
調理室 | ◎11条4項7号 | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
| ☆第2-1(8) | 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。
| △ | 調理職員専用の便所、手洗い設備及び休憩室を設けること。
栄養士専用事務室を設けること。
介護職員室 | ◎11条4項8号 | ・居室のある階ごとに居室に近接して設けること ・必要な備品を備えること。
食堂及び機能訓練室 | ◎11条4項9号 | ・食堂及び機能訓練室はそれぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3㎡に入所定員の数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供と機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 ・必要な備品を備えること。
廊下幅 | ◎11条6項1号 | 廊下の幅は、1.8m以上（中廊下にあっては、2.7m以上）とすること。
| ☆第2-1(5) | 廊下の幅は、入所者の身体的、精神的特性及び非常災害時における迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたものである。
| ☆第2-1(12) | 廊下の幅は、内法によるものとし、手すりから測定することとする。
常夜灯 | ◎11条6項2号 | 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
手すり | ◎11条6項3号 | 廊下及び階段には、手すりを設けること（両側）。
| △ | 歩行中の支援を想定した手すり上面の高さは750㎜を基本とすること。なお、手すりとして機能する設え（高さ750mmの飾り棚、窓枠の出っ張り、等で手ずさりで伝い歩きできるようにする。）でも差支えない。
立ち座りを行う場所の手すり又はこれに代わる設えは、ベンチや便器、小上がりの高さだけではなく形状等で、適切な高さや位置が変化するので、実際に設置するベンチや便器、小上がりの状態で調整を行うこと。
階段 | ◎11条6項4号 | 階段の傾斜は、緩やかにすること。
傾斜路 | ◎11条6項5号 | 居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
| ☆第2-1(6) | 傾斜路は、入所者の歩行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料で仕上げること。
汚物処理室 | ☆第2-1(9) | 汚物処理室は、他の設備と区分された一定のスペースを有すれば足りる。 ただし、換気及び衛生管理等に十分配慮すること。
| △ | 衛生面の配慮から、戸外に直接出入り可能なドアを設置すること。間取り上、直接出入りが極めて困難な場合はやむをえないが、この場合であっても、戸外に直接出入りできるところの近くに目立たないように配置すること。
汚物流しに加え、洗濯機と乾燥機（家庭用のものでドラム式の一体型でないもの）を設置すること。
汚物処理施設、便槽 | ☆第2-1(10) | 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。
風除室 | △ | 風除室を設けること。
職員出入口 | △ | 職員の玄関（出入口）を設けること。
会議室 | △ | 会議室（職員会議等のできる場所）を設けること。
倉庫 | △ | 倉庫（物品倉庫、食品倉庫）を設けること。
防護板 | △ | キックプレート（床に近い部分の壁を車椅子の接触で傷がつかないようにする防護板）等は、原則として設けないこととし、設ける場合は、家庭的雰囲気に調和したものであること。
非常通報装置 | △ | 事務室、宿直室に非常通報装置（火災時）を設置すること。
併設施設 | △ | ショートステイ用居室を設けること。
必要に応じて、老人デイサービスセンターを併設すること。
外構等 | △ | 建物の外回りやベランダを入所者が楽しんだり活動できるよう活かすこと。
駐車場 | △ | 十分な駐車場を確保すること（職員用を含む。）。なお、職員駐車場は近隣に借地等で確保しても差し支えないが、特養本体の運営に必要な駐車場は建物と同じ敷地に特養の一部として整備すること（近隣の施設との相互利用や市町等以外からの借地は、あくまでも利用者の利便性を考えた＋αであって、自己所有の駐車場のみで施設が最低限機能することが大前提である。）。
外観等 | △ | 入所者の「住まい」となることを踏まえ、落ち着いた住空間とするために屋内天井が一般住宅の高さに抑えられていることはもちろん、外観も極力高層にならないよう配慮すると共に、周囲の地域と調和した外観とすること。
その他の基準 | △ | 老人福祉法以外の各法律、制度等に定められた基準を満たすこと。
建物内の環境、間取り、設えの寸法等 | △ | 上記項目のほか、以下の項目を満たすこと。なお、各項目とも、在宅の環境や暮らしを継続し、自律性を引き出すことに主眼を置いている。
〔椅子、ベンチ〕 座面は370～380mm程度を基本とし、複数の寸法のものを準備すること（高さ調整可能なものでも可）。また、肘掛を含め立ち座りが容易な形状とすること（ベンチの場合も同様であるが、立ち座り用の手すり又はそれに代わる設え等を配置すること。）。
〔テーブル〕 上面700mm程度を基本とし、複数の寸法のテーブルを準備すること（高さ調整可能なものでも可）。
〔畳スペース〕 ・居宅の和室等でありえない不自然な寸法（細長い、不整形等）にしないこと。 ・小上がりの場合は370～380mm程度を基本とし、立ち座りの際に（支援が必要であっても）自分の力が最大限引き出されるよう、手すり又はそれ代わる設え等を設けること。小上がりの下部を引き出しにすること自体は構わないが、引き出し設置のために高めの小上がりにすることは避けること。
〔窓〕 居室は各階とも掃き出しとすること。また、無段差を原則とし、無段差の施工が困難な場合であっても、高齢者が認識しにくい（＝つまづきやすい）数mmから数cm程度の「わずかな段差」は避けること。
〔テラス、ベランダ〕 車椅子目線で、窓越し及びテラス（ベランダ）越しに外の風景が見えるようにすること（マンション等の出入口側に見られる、モルタル等の壁で高い位置まで覆うことは望ましくない。あくまでも一般住宅のテラスやベランダの設えを基本とすること。）。