様式３　停電への備え

１ 呼吸・吸引関連機器の作動時間

外部バッテリー作動時間

内部（本体）バッテリー作動時間

人工呼吸器（本体と外部のバッテリー時間）
※バッテリーには耐用年数があります。作動時間は定期的に確認しましょう。

合　　　計

時間　+　　　　　時間　×　　　　個　＝　　　時間　　＝　　　　　　時間

内部（本体）バッテリー作動時間

● 酸素濃縮装置（本体と酸素ボンベの時間）

合　　　計

1本当たりの酸素ボンベの消費時間

時間　+　　　　　時間　×　　　　本　＝　　　時間　　＝　　　　　　時間

- 充電式吸引器

分　※足踏み式吸引器等、電源を用いない吸引器も準備しましょう。

2　非常用電源

● 発電機　　 　　　　　 A　　　　● 車のシガーソケット・ケーブル　　　　　  A

● 蓄電池など 　　　　　 A

万が一に備えて使用する機器のアンペア（A）数を調べておきましょう。発電機などは正弦波インバーター搭載かどうか確認し、医療機器との接続について、主治医や医療機器販売業者等と相談しておきましょう。

3 医療機器の使用アンペア（A）

● 人工呼吸器 　　　 　 A　　● バッテリー ・ バッテリーの充電器など 　　　　 A

● 吸引器 　　　　　　   A　　●　酸素濃縮器　　　　　　 　 A

（ほとんどの吸引器は起動時に使用アンペアが大きくなる）

4　蘇生バッグ　□手の届く定位置に置く　　　□定期的に使用訓練を行う

5　東京電力パワーグリット株式会社への登録　　　□済　□未

【登録窓口】電話番号：0120-995-007

03-6375-9803（有料：0120を利用できない場合）

受付時間：9:00～17:00（日・祝日、年末年始を除く）

https://teideninfo.tepco.co.jp/